[image: image1.jpg]-
4]




迪奥科技                                                    TEO产品手册

专业级USB彩色工业及医用CMOS摄像机

PROFESSIONAL USB INDUSTRIAL& MEDICAL

COLOUR CMOS CAMERAS
[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]<aD



TM-C6597E 1/3 inch CCD
[image: image5.jpg]- Teo
DIGITAL COLOR VIDEO CAMERA



TM-C7597E 1/2 inch CCD
[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]DigitalClarIly | gyaesess
of





产品用途: 尤为适合工业图像分析,检测等处理应用

外观及功能描述
[image: image8.jpg]48.7

P I~

#\ - 17.8

60.2 'U1-32UNC 1271







Specifications 技术指标                                              Dimensions尺寸                         Unit:mm毫米  
	Model 型号  
	TM-C6597E
	TM-C7597E
	

	Video Signal System 视频信号制式
	typeE:PAL standard; typeU:NTSC standard
	

	Sensor 图像传感器
	1/3-inch 5.0um(H)X6.25um(V)
	1/2-inch  8.6um(H)X8.3um(V)
	

	
	Medical CCD  with built-in lens
	

	Number of pixels 像素数
	Approx  610K  pixels
	Approx  470K  pixels 
	

	Scanning system 扫描制式
	2:1 interlaced
	

	Resolution 清晰度
	700TVL
	

	Video output视频输出
	composite video signal: 1.0Vp-p, 75 ohms
Y:0.7Vp-p, 75 ohms: C:0.3Vp-p 75 ohms
	

	Video process 视频处理
	TEO Bio-ele image processingTM
	TEO ele ext-FxTM
	

	Sensitivity 最低照度
	0.01Lux
	0.001Lux
	

	S/N ratio 信噪比
	63dB(AGC:OFF)
	

	ATW 白平衡控制
	OSD set:Pushlock/ manual/auto(2300 0K~11000 0K)
	

	Image adjustmemt图像调整
	OSD set,Brightness,contrast ratio,and sharpness,chroma,gain
	

	Language 语言
	OSD set,8  English/Chinese/France/German/Portuguese/Spanish
	

	OSD菜单式参数设置
	Available
	

	Sync mode 同步方式
	internal lock
	

	Lens drive镜头驱动
	DC
	

	Lens mount镜头安装方式
	C/CS mount via  CCD board
	

	Lightening proof 防雷等级
	isolated 10/700us 4000V;  follow IEC61000-4.5, ITU-T K20/21
	

	Power consumption 功耗
	+10V~+30V;

 approx 2.4W    +12V DC  OR~24V AC+10% (recommended)
	

	Operating temperature 工作温度
	-10℃  to + 50℃;  0℃  to + 40℃(recommended推荐)
	

	Dimension尺寸  
	127.1 (L)×68.8 (W)×48.7 (H) mm
	

	Weight 重量
	approx 400g
	


产品设计和技术指标如有变动恕不另行通知
主要参数：


◆传感器: TM-C6597:diagonal6.0mm(1/3-inch CCD)


         TM-C7597: diagonal8.0mm (1/2-inch CCD)


◆灵敏度: TM-C6597: 0.01Lux


TM-C7597:0.001Lux


◆清晰度: 700TVL


◆信噪比: 63dB


◆供电电压: 隔离式 +12VDC/~24V AC双电源





产品特色：


◆低照度, 高清晰, 工业级传感器


◆60万像素点阵,700线,图像细腻


◆三基色片上彩色透镜，色彩真实


◆TEO 图像处理专利技术, 画质超群


◆景物立体感强, 图像更生动


◆杰出的防过曝光性能,画面更均匀





(1)Lens mount hole 镜头安装孔             (7) RS232 port RS232端口


(2)Focus lock screw 后焦距锁定螺丝         (8) Video output 视频输出端子


(3)Auto iris lens jack 镜头控制线插座        (9) Power lndicator 电源指示灯


(4) DC level adjustment 直流电平调节       (10) Y/C output 分量输出端子


(5) Video/DC switch 视频/直流驱动选择     (11) Power terminal电源连接端子


(6) OSD Menu button  OSD菜单按钮


                                                                               


                                   














PAGE  
www.teochina.com

