[image: image1.jpg]


迪奥科技                                                    TEO产品手册

3百万像素VGA彩色工业及医用CMOS摄像机
3MEGAPIXEL VGA INDUSTRIAL& MEDICAL

COLOUR CMOS CAMERAS
[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]<aD



[image: image4.jpg]


TM-CC8301 3-Megapixel 
[image: image5.jpg]DigitalClarIly | gyaesess
of






产品用途: 尤为适合生物医学显微、工具/金相显微、学校教学，珠宝鉴定、过程控制等高精图像观察
外观及功能描述

Specifications 技术指标                                              Dimensions尺寸                         Unit:mm毫米  
	Model 型号  
	TM-CC8301
	


	Sensor 图像传感器
	Diagonal 8.19mm,1/2-inch CMOS

6.55mm x 4.92mm
	

	Effective pixels 有效像素
	2048(H) x1536(V)
	

	Unit cell size像素尺寸(um)
	3.2(H)x3.2(V)
	

	Color filter array 色滤镜阵列
	RGB Bayer
	

	Frame rate 帧率
	40fps
	

	Scanning system 扫描制式
	Progressive
	

	Shutter电子快门
	Electronic rolling shutter(ERS),global reset release(GRR) 
	

	Dynamic range 动态范围
	>61dB
	

	S/N ratio 信噪比
	45dB(Maximum)
	

	Signal process 信号处理
	DigitalClarityTM   

10bit on-chip
	

	Sensitivity灵敏度
	1.0V/lux-sec @550nm
	

	Exposure time 曝光时间
	10us~30s
	

	Image output 图像输出
	VGA  640 x 480
	

	Programable functions
	4 buttons menu setting for 4 reticles,AE,AWB,exposure time,

Freeze,parameter storage
	

	Lens mount 镜头安装方式
	C mount 
	

	Power supply 电源供应
	Supplied by TEO professional TFT monitor

Or + 5.0VDC + 10%(recommended),
	

	Power consumption 功耗
	approx 5.0W
	

	Operating temperature 工作温度
	-10℃  to + 50℃;  0℃  to + 40℃ (recommended)
	

	Dimension尺寸  
	68.1(L)×69.0(W)×38.3(H)mm
	

	Weight 重量
	approx 200g
	


产品设计和技术指标如有变动恕不另行通知
主要参数：


◆传感器: 2048H x 1536V(1/2 -inch CMOS)


◆灵敏度: 1.0V/lux-sec


◆分辨率:640 x 480


◆信噪比: 45dB


◆供电电压: +5VDC,2.5W





产品特色：


◆高清晰, 高信噪比, 图像更细腻


◆DigitalClarityTM三维处理技术, 画面立体感强


◆四按钮菜单式功能设置


◆有8条十字线，图像冻结功能


◆10bit深度色彩处理，图像色彩更自然


◆VGA图像接口，无需计算机即可实现查看


◆TEO 专业TFT专业显示器VGA口可直接供电





（1）+5VDC power supply 电源输入端         


（2）VGA port 图像输出       


（3）Body mount hole 4xM3机身固定螺孔        


（4）Mout screw hole 4xM3安装螺孔             


（5）Menu/Exit button 菜单/退出按钮          


（6）AE/◀button自动快门/向后按钮


（7）Reticle/▶button十字线/向前按钮


（8）Freeze/OK button图像冻结按钮         


（9）Lens mount hole 镜头安装孔 











PAGE  
www.teochina.com

