[image: image1.jpg]


迪奥科技                                                    TEO产品手册

医用级图像采集摄像机

MEDICAL GRADE IMAGE CAPTURE CAMERAS
[image: image2.jpg]"'"YYYYY“\




[image: image3.jpg]<aD



[image: image4.jpg]


MIS-C8300E/2  1/ 3 inch CCD
[image: image5.jpg]DigitalClarIly | gyaesess
of






产品用途: 尤为适合生物医学显微和影像测量,珠宝鉴定等图像采集
外观及功能描述


Specifications 技术指标                                              Dimensions尺寸                         Unit:mm毫米  
	Model 型号  
	MIS-C8300E/2
	


	Video Signal System 视频信号制式
	typeE:PAL standard; typeU:NTSC standard
	

	Sensor 图像传感器
	Diagonal 6.0mm,1/3-inch CCD

PAL:976(H)×582(V)
	

	Unit cell size像素尺寸(um)
	5.0um(H)x6.25um(V)
	

	Total number of pixels总像素数
	Approx 610K pixels
	

	Scanning system 扫描制式
	2:1 interlaced
	

	Resolution 清晰度
	800TVL
	

	Video output视频输出
	Y:0.7Vp-p, 75 ohms: C:0.3Vp-p 75 ohms
	

	Sensitivity 最低照度
	0.01Lux
	

	S/N ratio 信噪比
	62dB(AGC:OFF)
	

	ATW 白平衡控制
	OSD set:Pushlock/manual/auto(1800°K-10500°K)
	


	AGC 自动增益控制
	OSD set:Active,0dB-44.8dB/manual setting
	

	Image adjust tmemt 图像调整
	OSD set,Brightness,contrast ratio,and shar pness,chroma,gain
	

	HTC高亮度补偿
	OSD set,ON:super dynamic active histogram HTC/OFF
	

	Noise Reduction数字降噪
	OSD set,Y/C、Y、C、关：Digital Noise Reduction
	

	OSD菜单式参数设置
	Available
	

	Sync mode 同步方式
	Internal lock
	

	Lens drive镜头驱动
	DC
	

	Lens mount镜头安装方式
	C/CS mount via moving CCD board
	

	Power consumption 功耗
	Approx 1.02W:+9.5V--+15V;recommended:+12VDC
	

	Operating temperature 
工作温度
	-10℃  to + 50℃;  
0℃  to + 40℃(recommended推荐)
	

	Dimension尺寸  
	69.0(L)×64.5(W)×38.5(H)mm
	

	Weight 重量
	approx 160g
	


产品设计和技术指标如有变动恕不另行通知
主要参数：


◆传感器: diagonal(1/3-inch CCD)


◆最低照度: 0.01Lux


◆清晰度: 800TVL


◆信噪比: 62dB  


◆供电电压: +9~+18VDC;(推荐12V DC)





产品特色：


◆高清晰, 高信噪比, 图像更细腻


◆独特的白平衡记忆功能, 色彩表现更真实


◆外观精致, 体积小巧, 便于附加在其他设备上


◆Y/C 接口输出, 图像更清晰通透


◆+9V~+18VDC直流供电，电源适应性宽





OSD Menu button OSD菜单按钮


Y/C output 分量输出端子


+12VDC power supply  直流供电电源


Power supply indicator  直流电源指示灯


Lens mount hole 镜头安装孔








PAGE  
www.teochina.com

